**ANEXO II**

**EDITAL DE PREGÃO Nº 04/2020**

**MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

**1. DADOS DA LICITANTE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razão Social: | | | |
| CNPJ: | | | |
| Inscrição Estadual: | | | |
| Endereço: | | | |
| Cidade: | Estado: | | CEP: |
| Telefone: | | Fax: | |
| E-mail: | | | |
| Pessoa para contato: | | | |
| Banco: | | | |
| Agência n.: | | Conta Corrente n.: | |

**2. DADOS DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) QUE IRÁ (ÃO) ASSINAR O CONTRATO A SER CELEBRADO COM A LICITANTE VENCEDORA DO PREGÃO Nº 04/2020:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nome completo: | |
| Profissão: | Estado Civil: |
| Cargo que ocupa na empresa: | |
| RG: | CPF: |
| Endereço: | |
| Telefone: | Celular: |
| E-mail: | |

**3. DO PREÇO OFERTADO AO OBJETO DO PREGÃO Nº 04/2020:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 01** | | | | | | |
| **Item** | **Qtde.** | **Unid.** | **Especificações técnicas mínimas** | **Marca** | **Valor máximo unitário** | **Valor máximo do item** |
| 1 | 1 | Unid. | Aparelho de Ar Condicionado; Capacidade de Resfriamento: 12.000 BTU/H; Ciclo: Quente/Frio; Tipo: Split Hiwall; Tensão de Alimentação 220v/60hz; Gás refrigerante: R-410A; Serpentina de evaporadora em cobre; Vazão mínima: 645 m³/h; Compressor com Rotação Variável por Inverter; Aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis; Controle remoto sem fio; Baixo nível de ruído; Selo Procel de Eficiência Energética Classificação A; Proteção anti-corrosão instalado; Garantia mínima de 12 meses com Assistência Técnica; Função Swing; Cor: Branco ou Gelo | XXX | R$ XX,XX | R$ XX,XX |
| 2 | 2 | Unid. | Aparelho de Ar Condicionado; Capacidade de Resfriamento: 18.000 BTU/H; Ciclo: Quente/Frio; Tipo: Split Hiwall; Tensão de Alimentação 220v/60hz; Gás refrigerante: R-410A; Serpentina de evaporadora em cobre; Vazão mínima: 1.080 m³/h; Compressor com Rotação Variável por Inverter; Aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis; Controle remoto sem fio; Baixo nível de ruído; Selo Procel de Eficiência Energética Classificação A; Proteção anti-corrosão instalado; Garantia mínima de 12 meses com Assistência Técnica; Função Swing; Cor: Branco ou Gelo | XXX | R$ XX,XX | R$ XX,XX |
| 3 | 4 | Unid. | Aparelho de Ar Condicionado; Capacidade de Resfriamento: 36.000 BTU/H; Ciclo: Frio; Tipo: Split Piso Teto; Tensão de Alimentação 220v/60hz; Gás refrigerante: R-410A; Serpentina de evaporadora em cobre; Vazão mínima: 1.450 m³/h; Compressor com Rotação Variável por Inverter; Aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis; Controle remoto sem fio; Baixo nível de ruído; Selo Procel de Eficiência Energética Classificação A ou B; Proteção anti-corrosão instalado; Garantia mínima de 12 meses com Assistência Técnica; Função Swing; Cor: Branco ou Gelo | XXX | R$ XX,XX | R$ XX,XX |
| VALOR MÁXIMO DO LOTE 01: R$ XX,XX (XXXXXXXXXXXXX) | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE 02** | | | | | | |
| **Item** | **Qtde.** | **Unid.** | **Especificações técnicas mínimas** | **Marca** | **Valor máximo unitário** | **Valor máximo do item** |
| 1 | 3 | Serv. | Instalação de aparelho de ar condicionado Tipo Split Hiwall, 7.000 a 18.000 BTU/H, incluindo mão de obra, tubulação, limpeza do local, com no mínimo 3 metros de tubulação, com material necessário para instalação. Incluso serviço de retirada do aparelho de ar condicionado do atual endereço provisório (Rua Padre Cirilo, nº 1589, Centro) e transporte para o endereço definitivo (Rua Padre Cirilo, nº 1270, Centro). | XXX | R$ XX,XX | R$ XX,XX |
| 2 | 1 | Serv. | Instalação de aparelho de ar condicionado Tipo Split Hiwall, 30.000 BTU/H, incluindo mão de obra, tubulação, limpeza do local, com no mínimo 9 metros de tubulação, com material necessário para instalação. Incluso serviço de retirada do aparelho de ar condicionado do atual endereço provisório (Rua Padre Cirilo, nº 1589, Centro) e transporte para o endereço definitivo (Rua Padre Cirilo, nº 1270, Centro). | XXX | R$ XX,XX | R$ XX,XX |
| 3 | 1 | Serv. | Instalação de aparelho de ar condicionado Tipo Split Hiwall, 9.000 a 18.000 BTU/H, incluindo mão de obra, tubulação, limpeza do local, com no mínimo 9 metros de tubulação, com material necessário para instalação. | XXX | R$ XX,XX | R$ XX,XX |
| 4 | 2 | Serv. | Instalação de aparelho de ar condicionado Tipo Split Hiwall, 9.000 a 18.000 BTU/H, incluindo mão de obra, tubulação, limpeza do local, com no mínimo 3 metros de tubulação, com material necessário para instalação. | XXX | R$ XX,XX | R$ XX,XX |
| 5 | 4 | Serv. | Instalação de aparelho de ar condicionado Tipo Split Hiwall, 36.000 BTU/H, incluindo mão de obra, tubulação, limpeza do local, com no mínimo 3 metros de tubulação, com material necessário para instalação. | XXX | R$ XX,XX | R$ XX,XX |
| 6 | 3 | Serv. | Serviço de higienização de aparelho de ar condicionado Tipo Split Hiwall 7.000 a 12.000 BTU/H: desmontar, lavar, montar, fazer manutenção e higienizar a parte interna e limpeza na parte externa do aparelho. | XXX | R$ XX,XX | R$ XX,XX |
| 7 | 1 | Serv. | Serviço de higienização de aparelho de ar condicionado Tipo Split Hiwall 30.000 BTU/H: desmontar, lavar, montar, fazer manutenção e higienizar a parte interna e limpeza na parte externa do aparelho. | XXX | R$ XX,XX | R$ XX,XX |
| 8 | 1 | Serv. | Serviço de retirada de aparelho de ar condicionado (30.000 BTU/H, Tipo Split Hiwall) do atual endereço provisório (Rua Padre Cirilo, nº 1589, Centro) e transporte para o endereço definitivo (Rua Padre Cirilo, nº 1270, Centro). | XXX | R$ XX,XX | R$ XX,XX |
| VALOR MÁXIMO DO LOTE 02: R$ XX,XX (XXXXXXXXXXXXX) | | | | | | |

A licitante declara que:

1. na formulação da proposta, considerou todos os custos relacionados com o fornecimento, incluindo taxas, inclusive administrativa, e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, transportes, despesas administrativas, cessão de veículos para deslocamento do funcionário para busca e posterior entrega dos serviços executados, bem como quaisquer despesas referentes ao fornecimento do objeto contratado, ficando vedado qualquer alegação ou cobrança posterior que vise ao ressarcimento de custos não considerados no valor proposto;
2. os valores apresentados englobam todos os custos operacionais da atividade, incluindo, além do lucro, fretes, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, sem que caiba ao proponente direito de reivindicar custos adicionais;
3. concorda com todas as condições do Edital;
4. prestará garantia do serviço executado e dos produtos fornecidos pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, referente Lote 01, e de no mínimo 03 (três) meses, referente Lote 02.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Local, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2020.

(Assinatura)

Nome Cargo

**Observação: A Empresa deverá preencher somente a(s) tabela(s) referente(s) ao(s) lote(s) que irá participar**

**ANEXO III**

**EDITAL DE PREGÃO Nº 04/2020**

**MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO**

Por este instrumento particular de Procuração, a empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, com sede \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF sob nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e com Inscrição Estadual nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representada neste ato por seu (s) *(qualificação) (ões) do (s) outorgante (s)*, Srs (as) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portadores (as) da Cédula de Identidade RG nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e inscrito (s) no CPF sob nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nomeia (m) e constitui (em) seu bastante Procurador o (a) Sr (a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a quem confere (m) amplos poderes para representar a referida empresa perante a Câmara Municipal de Capanema, no que se referir ao PREGÃO PRESENCIAL nº 04/2020, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do Pregão, inclusive apresentar Declarações de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e de que a proponente cumpre os Requisitos de Habilitação, bem como os Envelopes n. 1 e 2, Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, respectivamente, em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na (s) etapa (s) de lance (s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

A presente Procuração é válida até o dia \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_.

Local e data.

(Assinatura)

Nome Cargo

**Observação: A presente procuração deverá ser apresentada no início da sessão pública do Pregão, com o carimbo CNPJ da licitante, sendo que a mesma deverá vir acompanhada de cópia (simples) do contrato social da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário (além da cópia autenticada que deverá ser incluída no Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação).**

**ANEXO IV**

**EDITAL DE PREGÃO Nº 04/2020**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

Declaramos, para os devidos fins e especialmente no que se referir ao Edital de Pregão nº \_\_\_/2020, que a empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, com sede \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ inscrita no CNPJ/MF sob nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e com Inscrição Estadual nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, neste ato representada por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representante legal da empresa, portador (a) da Carteira de Identidade RG nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e inscrito (a) no CPF sob nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ não está impedida de participar de licitação ou de contratar com a Administração Pública, assim como não foi declarada inidônea por qualquer órgão das Administrações Públicas da União, de Estados ou de Municípios, estando, portanto, apta a contratar com o Poder Público de Capanema, Estado do Paraná.

Local e data.

(Assinatura)

Nome Cargo

**Observação: A presente declaração deverá ser apresentada com o carimbo CNPJ da licitante.**

**ANEXO V**

**EDITAL DE PREGÃO Nº 04/2020**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENORES**

Declaramos, para os devidos fins e especialmente no que se referir ao Edital de Pregão nº \_\_\_/2020, que a Empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, com sede \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF sob nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e com Inscrição Estadual nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, neste ato representada por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representante legal da empresa, portador (a) da Carteira de Identidade RG nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e inscrito (a) no CPF sob nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data.

(Assinatura)

Nome Cargo

**Observação: A presente declaração deverá ser apresentada com o carimbo CNPJ da licitante.**

**ANEXO VI**

**EDITAL DE PREGÃO Nº 04/2020**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO**

A Empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, com sede \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e com Inscrição Estadual nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, neste ato representada por\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representante legal da empresa, portador (a) da Carteira de Identidade RG nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e inscrito(a) no CPF sob nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, DECLARA, sob as penas previstas no Edital de Pregão nº 04/2020, bem como na legislação pertinente, reunir todos os requisitos exigidos no referido Edital para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal e técnica, nos termos do artigo 4.º, inciso VII, da Lei nº 10.520/2002.

Local e data.

(Assinatura)

Nome Cargo

**Observação: A presente declaração deverá ser apresentada com o carimbo CNPJ da licitante, no início da sessão pública do Pregão, após o credenciamento, separadamente, não devendo ser incluída no Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação.**

**ANEXO VII**

**EDITAL DE PREGÃO Nº 04/2020**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A Empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, com sede \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF sob nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e com Inscrição Estadual nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, neste ato representada por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representante legal da empresa, portador (a) da Carteira de Identidade RG nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e inscrito (a) no CPF sob nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DECLARA, para fins de participação no Pregão Presencial nº 04/2020, sob as sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, que ESTÁ ENQUADRADA como \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Local e data.

(Assinatura)

Nome Cargo

**Observação: A presente declaração deverá ser apresentada com o carimbo CNPJ da licitante, no início da sessão pública do Pregão, junto com o credenciamento, separadamente, não devendo ser incluída no Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação.**